## strumenti
strumento	tipo	grandezza	udm
cal01_SER003_0723_28774_cep_liv	serbatoio	level	m
cal03_SER003_0723_28784_cep_q	meter	flow	l/s
cal05_SER004_0729_28774_flavon_liv	serbatoio	level	m
cal07_SER004_0729_28784_flavon_q	meter	flow	l/s
cal09_SER007_0747_28774_s_giorgio_liv	serbatoio	level	m
cal11_SER007_0747_28784_s_giorgio_q	meter	flow	l/s
cal12_SER007_0747_28792_s_gio_guncina_q	meter	flow	l/s
cal13_SER007_0747_28794_s_gio_refenstein_q	meter	flow	l/s
cal14_SER002_0756_28772_s_maurizio_liv	serbatoio	level	m
cal15_SER002_0756_28784_s_maurizio_q_in	meter	flow	l/s
cal16_SER002_0756_28786_s_maurizio_q_out	meter	flow	l/s
cal17_SER008_0760_28938_s_pietro_nuovo_liv	serbatoio	level	m
cal19_SER008_0760_28778_s_pietro_alto_liv	serbatoio	level	m
cal20_SER008_0760_28776_s_pietro_vecchio_liv	serbatoio	level	m
cal22_SER008_0760_28968_s_pietro_citta_vecchia_q	meter	flow	l/s
cal23_SER008_0760_28966_s_pietro_prato_volpe_q	meter	flow	l/s
cal24_SER008_0760_28970_s_pietro_q	meter	flow	l/s
cal26_SER001_0761_28772_campegno_liv	serbatoio	level	m
cal27_SER001_0761_28774_campegno_q_ingresso	meter	flow	l/s
cal28_SER001_0761_28778_campegno_cardano_q	meter	flow	l/s
cal29_SER001_0761_28776_campegno_piani_q	meter	flow	l/s
cal30_SER008_0278_0_SEAB__26000009_s_pietro_sup_serb_sx_liv	serbatoio	level	m
cal31_POZ001_0727_28772_aeroporto_falda_liv	pozzo	level	m
cal32_POZ001_0727_28942_aeroporto_q	meter	flow	l/s
cal33_POZ001_0727_28774_aeroporto_rete_p	nodo	pressure	bar
cal34_POZ003_0728_28772_tambosi_falda_liv	pozzo	level	m
cal35_POZ003_0728_28950_tambosi_q	meter	flow	l/s
cal36_POZ003_0728_28776_tambosi_rete_p	nodo	pressure	bar
cal37_POZ002_0731_28772_parma_falda_liv	pozzo	level	m
cal38_POZ002_0731_28942_parma_q	meter	flow	l/s
cal39_POZ002_0731_28774_parma_rete_p	nodo	pressure	bar
cal40_POZ008_0732_28772_macello_centr_ovest_falda_liv	pozzo	level	m
cal41_POZ008_0732_28778_macello_foppa_est_falda_liv	pozzo	level	m
cal42_POZ008_0732_28948_macello_q	meter	flow	l/s
cal43_POZ008_0732_28774_macello_rete_p	nodo	pressure	bar
cal44_POZ008_0735_28772_battisti_falda_liv	pozzo	level	m
cal45_POZ008_0735_28942_battisti_q	meter	flow	l/s
cal46_POZ008_0735_28774_battisti_rete_p	nodo	pressure	bar
cal47_POZ009_0736_28772_petrarca_falda_liv	pozzo	level	m
cal48_POZ009_0736_28942_petrarca_q	meter	flow	l/s
cal49_POZ009_0736_28774_petrarca_rete_p	nodo	pressure	bar
cal50_POZ006_0737_28772_cardano_falda_liv	pozzo	level	m
cal51_POZ006_0737_28944_cardano_q	meter	flow	l/s
cal52_POZ006_0737_28774_cardano_rete_p	nodo	pressure	bar
cal53_POZ007_0738_28772_mazzini_falda_liv	pozzo	level	m
cal54_POZ007_0738_28942_mazzini_q	meter	flow	l/s
cal55_POZ007_0738_28774_mazzini_rete_p	nodo	pressure	bar
cal56_POZ004_0743_28932_ronco_1_sud_asilo_falda_liv	pozzo	level	m
cal57_POZ004_0743_28934_ronco_2_ovest_crip_falda_liv	pozzo	level	m
cal58_POZ004_0743_28936_ronco_3_nord_centr_falda_liv	pozzo	level	m
cal59_POZ004_0743_28940_ronco_1_sud_asilo_q	meter	flow	l/s
cal60_POZ004_0743_28942_ronco_2_ovest_crip_q	meter	flow	l/s
cal61_POZ004_0743_28944_ronco_3_nord_centr_q	meter	flow	l/s
cal62_POZ004_0743_28818_ronco_q_totale	meter	flow	l/s
cal63_POZ004_0743_28938_ronco_3_nord_centr_rete_p	nodo	pressure	bar
cal64_POZ004_0743_28938_ronco_3_nord_centr_rete_p_perc	nodo	pressure	%
cal65_RIL003_0748_28964_ril_s_giorgio_miram_q_imp	meter	flow	l/s
cal66_RIL003_0748_28962_ril_s_giorgio_rete_q_imp	meter	flow	l/s
cal67_RIL003_0748_28772_ril_s_giorgio_miram_p	nodo	pressure	bar
cal68_RIL003_0748_28774_ril_s_giorgio_rete_p	nodo	pressure	bar
cal69_RIL003_0748_28776_ril_s_giorgio_rilancio_p	nodo	pressure	bar
cal70_RIL004_0759_28962_s_madda_usc_serb_q	meter	flow	l/s
cal71_RIL004_0759_28774_s_madda_rete_p	nodo	pressure	bar
cal72_RIL004_0759_28776_s_madda_rilancio_p	nodo	pressure	bar
cal73_RIL005_0762_28772_costa_di_sotto_rilancio_q	meter	flow	l/s
cal74_RIL005_0762_28774_costa_di_sotto_rete_p	nodo	pressure	bar
cal75_RIL005_0762_28776_costa_di_sotto_rilancio_p	nodo	pressure	bar
cal76_SOR002_0749_28778_collare_sorgente_modbus_q	meter	flow	l/s
cal77_SOR003_0754_28778_grifo_sorgente_q_imp	meter	flow	l/s
cal78_DST005_0361_20251_Q_01_ponte_resia_q	meter	flow	l/s
cal79_DST001_0763_20576_Q_02_ponte_talvera_q	meter	flow	l/s
cal80_DST002_0767_20576_Q_03_ponte_druso_q	meter	flow	l/s
cal81_DST007_0837_20576_Q_04_valdega_carab_q	meter	flow	l/s
cal82_DST006_0766_20576_Q_05_rencio_x_s_giustina_q	meter	flow	l/s
cal83_DST003_0765_20576_Q_06_ponte_roma_q	meter	flow	l/s
cal84_SER002_0756_28784_Q_07_serb_s_maurizio_q	meter	flow	l/s
cal85____Q_08_rilancio_cep_q	meter	flow	l/s
cal86_DST005_0361_20496_H_01_ponte_resia_p	nodo	pressure	m
cal87____H_02_lungo_talvera_gries_p	nodo	pressure	m
cal88____H_03_druso_1a_p	nodo	pressure	m
cal89_DST007_0837_20481_H_04_d_ega_carabin_p	nodo	pressure	m
cal90_DST006_0766_20481_H_05_rencio_x_s_giustina_p	nodo	pressure	m
cal91_DST003_0765_20481_H_06_ponte_roma_p	nodo	pressure	m
cal92____H_07_c_firmiano_33_p	nodo	pressure	m
cal93____H_08_vittorio_veneto_84_p	nodo	pressure	m
cal94____H_09_castel_roncolo_23_p	nodo	pressure	m
cal95____H_10_portici_35_p	nodo	pressure	m
cal96____H_11_v_d_ega_43_p	nodo	pressure	m
cal97____H_12_p_zza_casagrande_p	nodo	pressure	m
cal98____H_13_castel_weinegg_p	nodo	pressure	m
cal99____H_14_copernico_10_p	nodo	pressure	m
cal100____H_15_campofranco_ipp_p	nodo	pressure	m

## Foglio1
strumento
cal03_SER003_0723_28784_cep_q
cal07_SER004_0729_28784_flavon_q
cal11_SER007_0747_28784_s_giorgio_q
cal12_SER007_0747_28792_s_gio_guncina_q
cal13_SER007_0747_28794_s_gio_refenstein_q
cal15_SER002_0756_28784_s_maurizio_q_in
cal16_SER002_0756_28786_s_maurizio_q_out
cal22_SER008_0760_28968_s_pietro_citta_vecchia_q
cal23_SER008_0760_28966_s_pietro_prato_volpe_q
cal24_SER008_0760_28970_s_pietro_q
cal27_SER001_0761_28774_campegno_q_ingresso
cal28_SER001_0761_28778_campegno_cardano_q
cal29_SER001_0761_28776_campegno_piani_q
cal32_POZ001_0727_28942_aeroporto_q
cal35_POZ003_0728_28950_tambosi_q
cal38_POZ002_0731_28942_parma_q
cal42_POZ008_0732_28948_macello_q
cal45_POZ008_0735_28942_battisti_q
cal48_POZ009_0736_28942_petrarca_q
cal51_POZ006_0737_28944_cardano_q
cal54_POZ007_0738_28942_mazzini_q
cal59_POZ004_0743_28940_ronco_1_sud_asilo_q
cal60_POZ004_0743_28942_ronco_2_ovest_crip_q
cal61_POZ004_0743_28944_ronco_3_nord_centr_q
cal62_POZ004_0743_28818_ronco_q_totale
cal65_RIL003_0748_28964_ril_s_giorgio_miram_q_imp
cal66_RIL003_0748_28962_ril_s_giorgio_rete_q_imp
cal70_RIL004_0759_28962_s_madda_usc_serb_q
cal73_RIL005_0762_28772_costa_di_sotto_rilancio_q
cal76_SOR002_0749_28778_collare_sorgente_modbus_q
cal77_SOR003_0754_28778_grifo_sorgente_q_imp
cal78_DST005_0361_20251_Q_01_ponte_resia_q
cal79_DST001_0763_20576_Q_02_ponte_talvera_q
cal80_DST002_0767_20576_Q_03_ponte_druso_q
cal81_DST007_0837_20576_Q_04_valdega_carab_q
cal82_DST006_0766_20576_Q_05_rencio_x_s_giustina_q
cal83_DST003_0765_20576_Q_06_ponte_roma_q
cal84_SER002_0756_28784_Q_07_serb_s_maurizio_q
cal85____Q_08_rilancio_cep_q